Опис

1.    Висота верхньої з'ємної рішітки-підставки (§) регулюється

2.   Шість з'ємних опорних стрижнів для пляшок дитячого харчування

3.    Ручка кришки

4.    Кришка

5.    Нижня з'ємна опорна решітка@

6.    Ручка-вимикач

7.    Індикатор роботи

8.    Резервуар

9.    Камера

10. Три позиційний регулювання висоти верхньої з'ємної решітки-підставки

Міри застереження

Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію і виконуйте всі рекомендації. Фірма ТЕРАІ не несе відповідальності за неправильне використання приладу через порушення інструкції.

• Тримайте приладу недоступному для дітей місці.

• Для використання розташуйте прилад на рівній поверхні.

•  Повністю розмотайте електрошнур. Не використовуйте електроподовжувачі. Перевірте, щоб напруга живлення вашого приладу відповідала напрузі електромережі. Якщо електрошнур пошкоджений, замініть його у виробника, в авторизованиму сервіс-центрі або зверніться до спеціаліста відповідної кваліфікації, щоб уникнути небезпеки. Неправильне підключення приладу до електромережі анулює гарантію.

•  Відключайте прилад від електромережі після закінчення використання і перед чищенням. Не тягніть за електрошнур, коли відключаєте прилад від електромережі.

•  Ваш прилад призначений винятково для побутового використання.

> Ніколи не відкривайте прилад, коли він працює, тому що ви можете отримати опіки. Перед тим як відкрити кришку, почекайте щонайменше 4 хвилини після закінчення циклу стерилізації.

Увага: після стерилізації пляшки, соски і ковпачки гарячі.

•  При здійсненні 2 або більше циклів стерилізацій інтервал між ними повинен бути не менше 15 хвилин.

> Ніколи не підключайте прилад до електромережі, якщо в ньому немає води.

• Ніколи не занурюйте прилад у воду.

•  Не розбирайте корпус приладу.

•  Не користуйтесь приладом, якщо він несправний або пошкоджений.

У цьому випадку звертайтесь безпосередньо на фірму ТЕРАІ або до авторизованого сервіс-центру.

Перед першим використанням

Розпакуйте стрижні і решітки. Промийте прилад.

Покладіть нижню решітку (А) на дно камери. Встановіть опорні стрижні для пляшок. Встановіть верхню решітку (В) (місце встановлення видно зверху) в одне з трьох заглиблень, передбачених для регулювання висоти.

Налийте у резервуар камери 190 мл води за допомогою пляшки для дитячого харчування.

Увага! При першому підключенні до електромережі прилад автоматично вмикається І виконує повний робочий цикл.

Під час першого використання з приладу може виходити легкий димок.

ВИКОРИСТАННЯ

Налийте у резервуар камери 190 мл води за допомогою пляшки для дитячого харчування. Поставте у прилад пляшки і приладдя для стерилізації. Пляшки встановлюються отвором донизу на стрижні, що кріпляться на решітці (А). Відрегулюйте висоту решітки (§) залежно від розміру пляшок. Покладіть соски, але перед цим витягніть з них кільце та покладіть їх, а також ковпачки пляшок на верхню решітку.

Закрийте кришку. Поверніть ручку-вимикач в положення. Ручка автоматично повернеться в початкове положення, а індикатор роботи засвітиться. Почнеться цикл стерилізації, який триватиме приблизно 9 хвилин. Після закінченні циклу прилад автоматично вимкнеться.

Примітки: ретельно очистіть пляшки, соски і ковпачки перед закладанням їх у стерилізатор.

Можна стерилізувати також інше приладдя, зокрема ложки, молоковідсоси та ін. за умови,

що вони можуть витримувати температуру 100°С протягом 15 хвилин.

Якщо стерилізація переривається з будь-якої причини, ЇЇ потрібно повторити з самого початку.

Догляд

Відключіть прилад від електромережі і дайте йому охолонути. Протріть камеру і кришку

вологою ганчіркою. Помийте стрижні і решітки водою з милом.

Увага! Накип, що утворюється на внутрішніх поверхнях приладу, слід регулярно видаляти.

Налийте в камеру 250 мл білого оцту. Залишіть оцет у камері до повного розчинення накипу.

Вилийте оцет (Іід. 4). Як слід сполосніть камеру і витріть ЇЇ вологою ганчіркою.

При необхідності повторіть цю операцію.

Увага:

Не занурюйте приладу воду. Не використовуйте для очищення абразивні матеріали

або предмети, які можуть подряпати камеру. Не мийте з'ємні частини приладу у

посудомийній машині.

Щоб гарантувати вашу безпеку, цей прилад розроблений відповідно до чинних

стандартів і нормативних документів (Директиви стосовно низьковольтного обладнання,

електромагнітної сумісності, матеріалів, що призначені для використання у контакті з

продуктами харчування, охорони навколишнього середовища та ін.).